**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 26.01.2017 г. № 3**

 **д. Селино**

**Об утверждении перечней источников внутреннего и наружного водоснабжения на территории общего пользования населенных пунктов**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.94.№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации и в целях тушения возможных пожаров в населенных пунктах поселения:

1. Утвердить перечень источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению.
2. Рекомендовать домовладельцам, собственникам жилья и квартиросъемщикам иметь на летний период года у каждого дома емкость (бочку) с водой объемом не менее 0,2 куб. метра или огнетушитель.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника МПО Селинского с/п Филимонова Ю.Л.

Глава администрации

Селинского с/п: В.П.Чиргина.

**Утвержден**

**распоряжением главы**

 **администрации от 26.01.2017 г.№ 3**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения Селинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Адрес места расположения** | **Вид водоисточника** | **Объем пВ(куб.м)/расход ПГ (л/с)** | **Кол-во** | **Состояние на 01.01.2016 г.** |
| 1 | д. Селино, за ул. Молодежной | Водонапорная башня | 35 куб.м. | 1 | Исправна |
| 2 | д. Ключи, за ул. Свободы | Водонапорная башня | 25 куб.м. | 1 | Исправна |
| 3 | д. Селино, ул. Молодежная, около д. 7 | Пожарный водоем | 120куб.м. | 1 | Исправен |
| 4 | Дд. Селино, ул. Советская, (около старой школы) | Пожарный водоем | 150 куб.м. | 1 | Исправен |
| 5 | д. Селино, ул. Набережная (напротив д.5). | Пожарный водоем | 50 куб.м | 1 | Исправен |
| 6 | д. Селино. ул. Набережная | Емкость противопожарная | 25.кубм. | 1 | Исправна |
| 7 | д. Селино, ул. Солнечная | Емкость противопожарная | 3,0 кубм. | 1 | Исправна |
| 8 | д. Селино, ул. Полевая | Прицепемкость | 10 куб.м | 1 | Исправна |
| 9 | д. Селино, ул. Молодежная | Жижебочка ЖВ-3,2 | 3.2.куб.м | 1 | Исправна |
| 10 | д. Ключи, около дороги Кильмезь-Астраханово | Пруд |  | 1 | Нет пирса |