АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2016                                                                                                         № 4

Об утверждении перечней источников внутреннего и наружного водоснабжения на территории общего пользования населенных пунктов

В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.94.№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации и в целях тушения возможных пожаров в населенных пунктах поселения:

- Утвердить перечень источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению.

- Рекомендовать домовладельцам, собственникам жилья и квартиросъемщикам иметь на летний период года у каждого дома емкость (бочку) с водой объемом не менее 0,2 куб.метра или огнетушитель.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника МПО Селинского с/п Филимонова Ю.Л.

Глава администрации

Селинского с/п:                                       В.П.Чиргина.

Утвержден

распоряжением главы

администрации от 29.01.2016 г.№4

ПЕРЕЧЕНЬ

источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения Селинского сельского поселения

| № п/п | Адрес места расположения | Вид водоисточника | Объем пВ(куб.м)/расход ПГ (л/с) | Кол-во | Состояние на 01.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Селино, за ул. Молодежной | Водонапорная башня | 35 куб.м. | 1 | Исправна |
| 2 | д. Ключи, за ул. Свободы | Водонапорная башня | 25 куб.м. | 1 | Исправна |
| 3. | Д. Селино, ул. Молодежная, около д. 7 | Пожарный водоем | 120куб.м. | 1 | Исправен |
| 4 | Д. Селино, ул. Советская, (около старой школы) | Пожарный водоем | 150 куб.м. | 1 | Исправен |
| 5 | Д. Селино, ул. Набережная (напротив д.5). | Пожарный водоем | 50 куб.м | 1 | Исправен |
| 6 | Д. Селино. ул. Набережная | Емкость противопожарная | 25.кубм. | 1 | Исправна |
| 7 | Д. Селино, ул. Солнечная | Емкость противопожарная | 3,0 кубм. | 1 | Исправна |
| 8 | Д. Селино, ул. Полевая | Прицепемкость | 10 куб.м | 1 | Исправна |
| 9 | Д. Селино, ул. Молодежная | Жижебочка ЖВ-3,2 | 3.2.куб.м | 1 | Исправна |
| 10 | Д. Ключи, около дороги Кильмезь-Астраханово | Пруд |  | 1 | Нет пирса |