| Неисправное электрооборудование - это опасно! |  |
| --- | --- |
|  | В связи с повсеместным использованием электрических приборов увеличивается нагрузка на электросети. По статистике возгорание часто возникает из-за неправильной установки электрооборудования или из-за его неисправности. |

Многие считают себя специалистами в области электричества и модернизируют домашнюю электросеть, пользуясь подручными материалами. Рано или поздно непрофессионально выполненные соединения, неправильно подобранный кабель, «жучки» в предохранителях приведут к пожару.

Во избежание пожаров рекомендуем соблюдать правила пожарной безопасности:

- если при включении или выключении бытовой техники Вы видите искры, если розетки нагреваются при выключении в сеть  - срочно её замените. Помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов;

- дешевые розетки и удлинители, купленные с рук, многократно увеличивают риск пожара.

Не экономьте на безопасности и покупайте только сертифицированное электрооборудование - удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники. Ни в коем случае не прокладывайте их по постоянной схеме;

- нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.

Удлинителями с передавленной, потрескавшейся изоляцией пользоваться запрещается. Сразу после пользования удлинителем его следует отключить от розетки;

- если при включении того или иного электроприбора освещение в комнате становится чуть темнее - проблема кроется в слабо затянутых контактах. А это - предвестник пожара, как и частое перегорание предохранителей. Следует срочно вызвать электрика;

- осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, поэтому какой-либо контакт ламп с горючим материалом недопустим;

- электрические утюги, плитки, чайники и другие нагревательные приборы должны быть установлены на несгораемых подставках.

Особенно внимательным нужно быть при эксплуатации телевизоров. Чаще всего аварийные режимы с последующими загораниями возникают в телевизорах с явными признаками неисправностей (гудение, отсутствие изображения, запах гари и т.д.), а также включенных в сеть на длительное время. И если в этот момент в комнате никого не окажется, загорания вовремя не обнаружат, огонь быстро перебросится на шторы, мебель. Еще хуже если это произойдет, когда люди спят при включенном телевизоре. Нередко в таких случаях они погибают, получают тяжелые ожоги, травмы и отравления продуктами горения.

Исследования показали, что при горении телевизора в жилых комнатах площадью 16-20 м2 опасные для жизни концентрации продуктов сгорания наступают уже через 10-12 минут после начала пожара. Происходит обильное выделение копоти, видимость уменьшается до нуля.

Чтобы избежать пожаров от телевизоров, необходимо:

- розетка подключения вилки питания должна находиться в доступном месте для быстрого отключения телевизора от электросети;

- следует выключать телевизор, если взрослых нет в комнате;

- необходимо обеспечить условия, которые бы исключали возможность самостоятельного включения телевизора малолетними детьми:

- обязательно вынимать вилку шнура питания из розетки, если телевизор выключен;

- если органы управления повреждены или телевизор неисправен (отсутствует изображение, слышно гудение, ощущается запах жженой изоляции), необходимо срочно вынуть вилку шнура питания из розетки и вызвать специалиста ремонтного предприятия.

Повторного включения не допускать.

Чтобы избежать аварийного режима при работе телевизора,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и горючих предметов, а также вблизи приборов отопления или в мебельную стенку, где он плохо охлаждается;

- закрывать вентиляционные отверстия в задней стенке телевизора;

- допускать питания телевизора от сети с повышенным напряжением;

- оставлять включенным телевизор без присмотра.

Пользуясь случаем напоминаем номера вызова пожарной охраны - 101,112 с операторов сотовой связи, 01 – со стационарных телефонных аппаратов.

Гос. инспектор по пожарному надзору С.Д. Кашин.